附件

第三轮省级生态环境保护督察第四十项反馈问题整改任务完成情况

一、反馈问题

2021年以来青岛市共排查出管网混接错接等问题10444个，应于2024年完成，目前尚有5284个没有完成整治，占比超过50%。

二、整改目标及完成情况

整改目标：完成2021年以来排查出的管网混接错接等问题改造任务。

完成情况：已完成。

三、整改措施及具体落实情况

整改措施：

1.各区（市）、青岛水务集团加快推进管网混接错接等问题整治工作，对2021年以来排查发现的问题，逐一进行改造修复，从源头上实现截污治污。

2.市水务管理局建立周调度、月通报工作制度，加强对各区（市）、青岛水务集团市政排水管网问题整改工作督导，加快推进市区排水管网改造等项目建设，督促责任单位于2024年12月底前将2021年以来排查出的管网混接错接等问题全部完成改造。

具体落实情况：为做好青岛市“两个清零、一个提标”及第三轮省环保督察排水管网缺陷整改任务，青岛水务集团青岛排水有限公司，通过工程改造、疏通维护等多种形式开展排水管网缺陷整改工作，于2024年底前，完成了市南区、市北区、李沧区总共4156处排水管网缺陷整改任务。

四、销号验收情况

2025年2月28日，青岛水务集团组织了自我验收。2025年5月21日，青岛市水务管理局进行了验收复核。