附件

第三轮省级生态环境保护督察第四十一项反馈问题整改任务完成情况

一、反馈问题

2021年以来排查的管网混接错接等问题，即墨区、三区（市南、市北、李沧）整治率不足30%。

二、整改目标及完成情况

整改目标：完成2021年以来排查出的管网混接错接等问题改造任务。

完成情况：已完成。

三、整改措施及具体落实情况

整改措施：相关区、青岛水务集团加快推进管网混接错接等问题整治工作，对2021年以来排查发现的问题，逐一进行改造修复，从源头上实现截污治污。

具体落实情况：为做好青岛市“两个清零、一个提标”及第三轮省环保督察排水管网缺陷整改任务，青岛水务集团青岛排水有限公司，通过工程改造、疏通维护等多种形式开展排水管网缺陷整改工作，于2024年底前，完成了市南区、市北区、李沧区总共4156处排水管网缺陷整改任务。

四、销号验收情况

2025年2月28日，青岛水务集团组织了自我验收。2025年5月21日，青岛市水务管理局进行了验收复核。