附件

第三轮省级生态环境保护督察第四十七项反馈问题整改任务完成情况

一、反馈问题

市北区昌乐河大港纬五路和大港三路交叉口、海泊河南京路桥下存在生活污水“以沟代管”问题。

二、整改目标及完成情况

整改目标：整改生活污水排入河道问题。

完成情况：青岛水务集团已对海泊河南京路段错接排水管道进行整治,将污水接入城市污水管网，解决错接管道导致的生活污水排入雨水管道问题，该问题已完成整改。

三、整改措施及具体落实情况

为做好海泊河南京路桥下存在生活污水“以沟代管”问题的解决，青岛水务集团按照市水务管理局要求，组织对辽阳西路路口及其下游排水管线进行了全面排查。经排查发现为辽阳西路南京路口（辽阳西路北侧车行道）DN400的污水管道被施工灌浆堵塞不通导致。2024年8月，青岛水务集团组织对该处设施进行了维修更换，共更换排水管道50米，2024年9月工程结束。排水设施恢复正常，南京路桥下海泊河排水口已无污水流入河道。

四、销号验收情况

2025年2月28日，青岛水务集团位组织了自我验收。2025年5月23日，青岛市水务管理局进行了验收复核。